## Plan de mantenimiento
Plan de mantenimiento y revisiones legales – [Empresa] – Fecha __/__/____
N.º | Instalación / equipo | Tipo de mantenimiento / revisión | Fundamento (fabricante / NOM de la STPS / reglamento de tránsito / propio) | Intervalo (meses) | Responsable | Realiza (interno / externo) | Última | Próxima | Evidencia | Observación
1 | Máquina / instalación 1 | Mantenimiento del fabricante | Manual del fabricante | 12 | Maestro | externo
2 | Montacargas | Revisión de seguridad | NOM de la STPS aplicable; fabricante | 12 | Administración | externo
3 | Instalaciones y equipos eléctricos | Revisión | NOM de la STPS aplicable | 12 | Administración | electricista calificado externo
4 | Vehículo 1 | Verificación vehicular donde aplique; servicio | Reglamento local; fabricante | 24 | Administración | externo
5 | Escaleras y bancos | Revisión visual por persona capacitada | NOM de la STPS aplicable; fabricante | 12 | Maestro | interno
6 | Sistema de racks | Inspección de racks | Indicaciones del fabricante | 12 | Almacén | externo/interno
7 | Servidor / respaldo | Prueba de restauración | Definición propia | 12 | TI | externo
8 | Respaldo | Respaldo automático, revisar registro | Definición propia | 1 | TI | interno
9 | Extintores | Revisión | NOM de la STPS aplicable (protección contra incendios) | 24 | Administración | externo
10 | Portón motorizado | Revisión del portón motorizado | Fabricante | 12 | Administración | externo
11 | Aire comprimido / compresor | Mantenimiento; revisión del recipiente a presión | Fabricante; NOM de la STPS aplicable | 12 | Maestro | externo
12 | Aire acondicionado / ventilación | Mantenimiento | Fabricante | 12 | Administración | externo
13
14
15
16
17
18
19
20
Los intervalos y fundamentos son ejemplos (oct. 2026): ajústelos a las indicaciones del fabricante, a su análisis de riesgos y a las NOM aplicables. Las fallas no planeadas se registran como hoja de no conformidad «infraestructura».
Los documentos fueron elaborados con apoyo de IA. El contenido es revisado por el responsable del proyecto.
Formulas:
Próxima = IF(OR([Última]="",[Intervalo (meses)]=""),"",EDATE([Última],[Intervalo (meses)]))